МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Архангельской области  «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И.Шибанова»

(ГАПОУ Архангельской области  «ВСТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по учебной работе

ГАПОУ Архангельской области  «ВСТ» __________________ Рохина С.Н.

«___»________________ 2023 г.

РаБОЧАя ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ. 03" Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники"

Вельск 2023

Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 457 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" (с изменениями и дополнениями)

Организация-разработчик: ГАПОУ Архангельской области  «ВСТ».

Разработчики: 	 Ширшов Артем Юрьевич, преподаватель,

Рощина Ирина Васильевна, преподаватель.

Рассмотрена на заседании методической цикловой комиссии отделения

35.02.08. «Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства» и 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»,  рекомендована  к утверждению.

Протокол №10  от «___» ________ 2023 г.

Председатель МЦК отделения

35.02.08. «Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства» и 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

_____________________ Рощина И.В.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

"Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники"

название  профессионального модуля

1.1. Область применения  программы

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», входящей в укрупнённую группу специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство,  (базовой подготовки)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК  3.1.Осуществлять  техническое  обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК 3.2.Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный  ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.3.Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.

ПК  3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и профессиональной подготовке и переподготовки работников в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства  по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве;

- технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем сельскохозяйственной техники;

уметь:

- использовать электрические машины и аппараты;

- использовать средства автоматики;

- проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнологических установок;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства;

знать:

- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и технико-экономической эффективности;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 954 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 810 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 540часов;

самостоятельной работы обучающегося – 270 часов;

в.т.ч. добавлено из вариативной части на формирование дополнительных умений в области модернизации оборудования 224 часов

учебной и производственной практики – 144 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ПК 3.2 | Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ПК 3.3 | Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ПК 3.4 | Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Личностные результаты реализации программы воспитания

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,гимн); | ЛР 1 |
| Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности | ЛР 2 |
| Готовность к служению Отечеству, его защите | ЛР 3 |
| Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире | ЛР 4 |
| Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности | ЛР 5 |
| Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям | ЛР 6 |
| Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности | ЛР 7 |
| Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей | ЛР 8 |
| Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 9 |
| Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений | ЛР 10 |
| Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков | ЛР 11 |
| Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь | ЛР 12 |
| Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 13 |
| Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности | ЛР 14 |
| Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни | ЛР 15 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 17 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 18 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | ЛР 19 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | ЛР 20 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | ЛР 21 |
| Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | ЛР 22 |
| Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | ЛР 23 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |  |
| Выполняющий профессиональные трудовые функции в сфере сельского хозяйства с учетом развития и модернизации сельского хозяйства Архангельской области. | ЛР 24 |
| Активно применяющий полученные знания на практике | ЛР 25 |
| Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения | ЛР 26 |
| Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | ЛР 27 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса |  |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР 28 |
| Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | ЛР 29 |
| Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. | ЛР 30 |

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы

| Наименование профессионального модуля учебной дисциплины | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования( в т.ч. элетроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных организаций | ЛР 1-13,16-18,22,26,27,30 |
| МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| МДК 01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| УП.01Электромонтажная практика | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| ПП.01Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций. | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| УП 02. Электромонтажная практика | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПП 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций. | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПМ 03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| УП 03. Эксплуатационная практика | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПП 03. Производственная практика | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПМ 04. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК.04.02 Психология общения | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| УП 04. Решение ситуационных задач | ЛР 5,9,13,16,17, 24-27,30 |
| ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих электромонтёр | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК.05.01 Технология работ по обслуживанию и ремонту электрооборудованию с/х машин | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| УП.05 Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков(1 неделя - сварочная практика, 1 неделя - слесарная практика) | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПП.05Производственная практика по профилю специальности(на рабочем месте) | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 - 3.4 | Раздел 1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. | 420 | 280 | 140 |  | 140 |  |  |  |
| ПК 3.1 - 3.4 | Раздел 2 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем | 390 | 260 | 130 |  | 130 |  |  |  |
|  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 810 | 540 | 270 |  | 270 |  | 72 | 180 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов |  |  |  | Уровень освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| Раздел ПМ 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
| МДК 03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий. |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) светотехнических изделий и установок. |  | Содержание |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Введение. Оптическое излучение. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.2. |  | Воздействие оптического излучения на биологические объекты. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.3. |  | Измерения оптических величин. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.4. |  | Электрические источники оптического излучения. Лампы накаливания. Светодиодные лампы. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.5. |  | Газоразрядные лампы низкого давления. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.6. |  | Газоразрядные лампы высокого давления. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. |  | Проведение сравнительного анализа современных источников света. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 1.8. |  | Изучение схем включения газоразрядных ламп низкого давления. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 1.9. |  | Изучение схем включения газоразрядных ламп высокого давления. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Содержание |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 |  | Эксплуатация осветительных установок общего назначения. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.11 |  | Системы и виды освещения. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.12 |  | Методы расчета электрического освещения. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.13 |  | Порядок светотехнического расчета. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 |  | Расчет осветительных установок сельскохозяйственных помещений. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Содержание |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 |  | ТО и ремонт осветительных установок общего назначения. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16 |  | Решение задач. Составление технологических карт по ТО и ремонту осветительных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Содержание |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 |  | Эксплуатация, ТО и ремонт производственных осветительных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1.18 |  | Эксплуатация осветительных электрических сетей. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.19 |  | Определение потерь напряжения в осветительной сети. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 2. Эксплуатация, ТО и ремонт облучательных установок. | Содержание |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  | Эксплуатация облучательных установок для животных и птиц. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 2.2. |  | Эксплуатация облучателей растений в теплицах. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 2.3. |  | Методика расчета облучательных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 2.4. |  | ТО и ремонт облучательных установок в сельском хозяйстве. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. |  | Расчет и выбор облучательных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2.6. |  | Составление технологических карт по ТО и ремонту облучательных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2.7. |  | Изучение и исследование режимов работы установки ИКУФ-1М. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2.8. |  | Изучение механизированной установки УО-4М. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 3. Эксплуатация, ТО и ремонт электротехнологических изделий и установок. | Содержание |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. |  | Электротехнологические установки в сельском хозяйстве. Общие сведения. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 3.2. |  | Ремонт установок электротехнологии. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 3.3. |  | Электроимпульсная технология и её особенности. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 3.4. |  | Эксплуатация, ТО и ремонт электроимпульсной техники. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. |  | Изучение схемы формирователя электрических импульсов и графиков изменения тока и напряжения импульса. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3.6. |  | Изучение и исследование режимов работы электрической изгороди. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Содержание |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. |  | Установки электронно-ионной технологии. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 3.8. |  | ТО и ремонт электрозерноочистительных машин. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. |  | Изучение и исследование ультразвуковых приборов и установок. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3.10 |  | Изучение принципиальных схем коронных сепараторов электрозерноочистительных машин. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 3.11 |  | Разработка электротехнологических процессов. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 3.12 |  | Изучение работы электростатических фильтров. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Тема 4. Эксплуатация и ремонт электротермических изделий и установок. | Содержание |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. |  | Способы электронагрева и классификация электронагревательных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. |  | Расчет тепловой изоляции электронагревательных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.3. |  | Расчет конструктивных параметров нагревательного устройства. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.4. |  | Электрический расчет нагревательных элементов для электронагревательных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Содержание |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. |  | Способы охлаждения и типы холодильных машин. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 4.6. |  | Эксплуатация, ТО и ремонт холодильных производственных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. |  | Исследование автоматизированной холодильной установки. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.8. |  | Разработка технологической карты по ТО и ремонту холодильной производственной установки. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Содержание |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9. |  | Эксплуатация электродных водонагревателей и котлов. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 4.10 |  | Элементные водонагреватели. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.11 |  | ТО и ремонт водонагревателей. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.12 |  | Исследование электродного водонагревателя ЭПЗ-100. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 4.13 |  | Изучение элементных водонагревателей. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.14 |  | Изучение электрической схемы емкостного нагревателя на примере САОС-800. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.15 |  | Исследование автоматизированного проточного электронагревателя. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Содержание |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.16 |  | Эксплуатация и ремонт электрокалориферных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 4.17 |  | Электротепловая обработка пищевых продуктов и кормов. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.18 |  | Определение эксплуатационных показателей электрокалориферной установки. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.19 |  | Расчет мощности электрокалориферных установок. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.20 |  | Изучение электрокалорифера СФОЦ. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 4.21 |  | Расчет мощности электропастеризационной установки. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.22 |  | Расчет мощности электрообогреваемого пола. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4.23 |  | Изучение устройства электрообогреваемого пола. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 4.24 |  | Изучение устройства и принципа действия неподвижного электрического варочного котла КПЭ-160. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 4.25 |  | Исследование характеристик сварочного аппарата. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Содержание |  |  |  | 5 2 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.26 |  | Бытовые электронагревательные приборы. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 4.27 |  | ТО и ремонт бытовых электронагревательных приборов. |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2 |
|  | Практическое занятие |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.28 |  | Изучение принципа действия СВЧ-печи и процесса нагрева в ней. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Тема 5. Эксплуатация и ремонт электродвигателей. . |  | Содержание |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. |  | Электродвигатели, применяемые в сельском хозяйстве. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.2. |  | Устройство и принцип действия электродвигателей. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.3. |  | Объёмы и нормы приёмо-сдаточных испытаний при вводе электродвигателей в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.4. |  | Техническое обслуживание электродвигателей. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.5. |  | Неисправности электродвигателей при эксплуатации. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.6. |  | Защита электродвигателей от аварийных режимов. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.7. |  | Правила безопасности при эксплуатации электродвигателей. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.8. |  | Виды ремонтов электродвигателей, сроки их проведения и объемы. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.9. |  | Разборка электродвигателей и выявление неисправностей. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.10. |  | Ремонт электромеханической части электродвигателей. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.11. |  | Послеремонтные испытания электродвигателей. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 5.12. |  | Правила безопасности при ремонте электродвигателей. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.13. |  | Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей. |  |  |  |  |  |  | 2 2 2 2 2 2 2 |
|  |  | 5.14. |  | Пересчет обмоточных данных электродвигателей при ремонте. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.15. |  | Изучение способов определения воздушных зазоров в электродвигателе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.16. |  | Расчет и построение трёхфазной обмотки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.17. |  | Построение механической характеристики асинхронного электродвигателя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.18. |  | Дефектация электродвигателя, подлежащего ремонту. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.19. |  | Исследование двигателей постоянного тока. |  |  |  |  |  |  | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
|  |  | 5.20. |  | Исследование двигателей переменного тока. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.21. |  | Сборка электрических схем пуска АД. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.22. |  | Пуск асинхронных электродвигателей, контроль их нагрузки и температуры. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.23. |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.24. |  | Испытание электрической прочности межвитковой изоляции обмоток электродвигателей переменного тока. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.25. |  | Исследование условий эксплуатации электродвигателей в сельском хозяйстве. |  |  |  |  |  |  | 2 2, 3 |
|  |  | 5.26. |  | Изучение основных аварийных режимов электродвигателей в сельском хозяйстве и их функциональных связей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Эксплуатация и ремонт трансформаторов. |  | Содержание |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. |  | Общие сведения о трансформаторах. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6.2. |  | Элементы конструкции трансформатора. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.3. |  | Рабочий процесс трансформатора. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6.4. |  | Подготовка трансформаторов к включению. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.5. |  | Осмотры и текущий ремонт трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.6. |  | Трансформаторное масло и предъявляемые к нему требования. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6.7. |  | Экономичные режимы работы трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6.8. |  | Правила безопасности при эксплуатации трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.9. |  | Специальные виды трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6.10. |  | Сроки и объемы текущих и капитальных ремонтов трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 6.11. |  | Ремонт обмоток и магнитопроводов трансформатора. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.12. |  | Послеремонтные испытания трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.13. |  | Правила безопасности при ремонте трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.14. |  | Определение параметров трансформатора. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.15. |  | Разборка и сборка трансформатора. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.16. |  | Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 6.17. |  | Изучение объема и последовательности испытаний трансформаторов после монтажа. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 6.18. |  | Дефектация силового трансформатора перед ремонтом. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.19. |  | Снятие и анализ векторных диаграмм в токовых цепях. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 6.20. |  | Снятие и анализ векторных и потенциальных диаграмм в цепях напряжения. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 6.21. |  | Снятие вольтамперных характеристик трансформаторов тока 10 кВ. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 6.22. |  | Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.23. |  | Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.24. |  | Исследование трехфазных трансформаторов. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 6.25. |  | Исследование автотрансформатора. |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 7. Эксплуатация и ремонт счетчиков электрической энергии. |  | Содержание |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. |  | Основные технические параметры электросчетчиков. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 7.2. |  | Индукционные (механические) электросчетчики. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 7.3. |  | Электронные электросчетчики. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 7.4. |  | Эксплуатация электрических счетчиков. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 7.5. |  | ТО и ремонт электросчетчиков. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6. |  | Расчет мощности нагрузки. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 7.7. |  | Расчет погрешности электросчетчика. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 7.8. |  | Изучение устройства индукционного электросчетчика. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 7.9. |  | Изучение устройства электронного электросчетчика. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 7.10. |  | Исследование схем подключения электрических счетчиков. |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Тема 8. Эксплуатация и ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В. |  | Содержание |  |  | 13 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. |  | Объемы и нормы испытаний пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 8.2. |  | Эксплуатация распределительных устройств, пусковой и защитной аппаратуры. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 8.3. |  | Правила безопасности при эксплуатации аппаратуры и распределительных устройств. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 8.4. |  | Ремонт пусковой и защитной аппаратуры. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 8.5. |  | Сроки и объемы ремонта распределительных устройств. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 8.6. |  | Послеремонтные испытания аппаратуры распределительных устройств. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 8.7. |  | Правила безопасности при ремонте оборудования распределительных устройств. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  | 11 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8. |  | Выполнение настройки защитной аппаратуры. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 8.9. |  | Проверка электрических характеристик аппаратуры защиты. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 8.10. |  | Исследование характеристик пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 8.11. |  | Сборка схем пускозащитной аппаратуры. |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 8.12. |  | Проведение ремонта пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В. |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использование методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации по ЕСКД и ЕСТП. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Построение характеристик генераторов постоянного тока с различными схемами возбуждения. Написание рефератов, докладов по индивидуальным заданиям преподавателя. Выполнение развернутых схем трехфазных однослойных и двухслойных обмоток машин переменного тока. Определение КПД двигателя при номинальной нагрузке. Ознакомление с устройством турбогенератора и гидрогенератора. Пересчет обмоточных данных электродвигателя. Составление дефектной ведомости трансформатора. Определение дефектов железобетонных опор, требующих ремонта. Проведение ориентировочного расчета продолжительности ремонта оборудования распределительных устройств. Определение по графику площади поперечного сечения магнитопровода катушки переменного тока. Определение расстояния до места повреждения кабельной линии одним из методов. Разработка мероприятий по охране труда при выполнении наладочных работ в схемах автоматизации. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Расчёт числа витков намагничивающей обмотки при различных значениях магнитной индукции в спинке статора для выполнения сушки изоляции обмоток электродвигателей. Определение диаметра здоровой части древесины деревянной опоры. Оформление бланка переключений в схемах электроустановок напряжением выше 1000В (задаются преподавателем). Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при эксплуатации внутренних электропроводок, электроустановок специального назначения. Выбор плавкой вставки предохранителей и расцепителей автоматических выключателей при защите электрооборудования (указывается преподавателем) от короткого замыкания и перегрузок. Определение степени неравномерности нагрузки различных фаз, линий, отходящих от подстанций. Расчет обмотки для сушки трансформатора индукционным способом. Выбор наиболее экономичного режима работы трансформатора (данные задаются преподавателем). Соблюдение режимов работы по токовым нагрузкам при эксплуатации кабельных линий. Определение деления шкалы уставок тока в тепловых реле. Составление графика профилактических работ по обслуживанию систем САУ. Классификация резервных электростанций по мощности, типу агрегата. |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
| МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
| УП.03. Практика по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированных систем сельскохозяйственной техники Виды работ: - осуществление технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; - диагностирование неисправностей и осуществление текущего и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; - осуществление надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; - участие в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.. |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| ПП.03. Практика по профилю специальности Виды работ: - осуществление технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; - диагностирование неисправностей и осуществление текущего и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; - осуществление надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники; - участие в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |

# 4. условия реализации профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий «Электронная техника», «Электрические машины и аппараты», «Основы автоматики», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1.Электронная техника:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- лабораторные столы с необходимым универсальным оснащением для выполнения лабораторных и практических работ;

- устройства, приборы и элементы электронной техники;

- комплектов электромонтажного оборудования для выполнения пайки изделий;

- электрические и электронные контрольно-измерительные приборы.

- комплект плакатов и учебно-методической документации.

2.Электрические машины и аппараты:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электрические машины и аппараты»;

- образцы электрических машин и аппаратов.

- лабораторные столы с установками для испытаний электрических машин и аппаратов.

3.Основы автоматики:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект плакатов «Основы автоматики»;

- образцы и макеты устройств  и элементов автоматики;

- лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения лабораторных и практических работ;

- электрические контрольно-измерительные приборы.

4.Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации.

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование и средства автоматизации»;

- образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации;

- электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и средств автоматизации;

- комплекты технологической и учебно-методической документации;

- лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения лабораторных и практических работ.

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности:

- компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор;

- лицензионное программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. интернет-ресурсов

Основные источники:

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: «Академия», 2019.

- Бородин И.Ф., Шогенов А.Х., Судник Ю.А., Богоявленский В.М. Основы электроники. - М.: КолосС, 2018.

- Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации / А. П. Сердешнов, Г. И. Янукович, В. А. Дайнеко. - Изд: Беларусь, 2020.

- Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования. - М.: «ЭНАС», 2021.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: НЦ ЭНАС, 2018.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ – 016-2009. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2022.

- Правила устройства электроустановок. 7-е изд. – М.: НЦ ЭНАС, 2021.

- Объём и нормы испытаний электрооборудования, РД 34.45-51.300-97. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2019.

Дополнительные источники:

- Арестов К.А. Основы электроники и микропроцессорной техники. - М.: «Колос», 2018.

- Брюханов В. Н. Автоматизация производства: учебник для СПО / В. Н. Брюханов, А. Г. Схиртладзе, В. П. Вороненко; под ред. Ю. М. Соломенцева. - М.: Высшая школа, 2019.

- Воробьев, В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств

автоматизации/ В.А. Воробьев. – М.: «Колос»,2019.

- Гальперин М. В. Электронная техника: учебник для СПО / М. В. Гальперин. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.

- Ерошенко Г.П., Коломиец А.П. и др. Эксплуатация электрооборудования.  –  М.: «Колос», 2020.

- Кацман М.М. Электрические машины. – М.: «Академия», 2019.

- Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. – М.:«Академия», 2018.

- Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерений в системах электроснабжения. Справочное пособие / В.И.Григорьев, Киреева Э.А. Миронов В.А., Чохонелидзе А.Н. - М.: Колос, 2018.

- Справочник электрика. Под. ред. Э.А. Киреевой и С.А. Цырука. – М.:«Колос», 2020.

- Шишмарев В. Ю. Автоматизация технологических процессов: учебное пособие для СПО / В.Ю.Шишмарев.-3-е изд., стер.-М.: Академия, 2017.

- Шишмарев В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: учебник для СПО / В. Ю. Шишмарев. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2019.

- Шишмарев В. Ю. Автоматика: учебник для СПО / В. Ю. Шишмарев. - М.: Академия, 2020.

Интернет-ресурсы:

- «Электронная электротехническая библиотека» http://electrolibrary.info

- Серия «Путеводитель по электротехническому Интернету»

Поисковый сайт по электротехническим ресурсам - http://1el.ru/

позиционирует себя, как "Первый электротехнический поиск".

- Каталог электротехнических сайтов - http://www.electric-find.com/

- Electric Pilot - http://www.electricpilot.com/ Англоязычная поисковая

система по различным электротехническим сайтам

- Мощная светотехническая поисковая система: http://www.lightingresource.com/.

- ElectricSmarts.com - http://w7ww.electricsmarts.com/.

- Lighting.com - http://www.lighting.com/.

- Light Resource - http://www.lightresource.com/.

- Технические науки: http://yaca.yandex.ru /yca/cat/ Science/Sciences/ Engineering/.

- Электротехника: http://yaca.yandex.ru/ yca/cat/ Business/Production/ Electronics/Electricangi neering/.

- Энергетика:http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Energy/.

- Витрина с новыми книгами (учебниками, справочниками, монографиями, учебными пособиями) по различным разделам электротехники и электроэнергетики - http://electrolibrary.info/bestbooks/.

- Новости, интересные статьи, полезные рекомендации по светотехнике http://electrolibrary.info/blog/.

- Устройство, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования. Статьи, советы, полезная информация: http://electricalschool.info/.

- Электролаборатория - http://www.yanviktor.narod.ru/.

- "Библиотека энергетика" - http://almih.narod.ru/.

- Техническая библиотека - http://umup.narod.ru.

- "new Энергетика" http://newenergetika.narod.ru/.

- http://www.nojabrsk2006.narod.ru/ - Сайт энергетиков и электриков.

- http://www.energywell.narod.ru/pblcat1.html - Сайт "Малая Независимая Энергетика и энергосбережение".

- http://povny.info/main/elshem/5-podborka-normativnykh-dokumentov.html. Подборка нормативных документов, регламентирующих правила выполнения электрических чертежей и схем, обозначения элементов. Условные обозначения на электрических схемах и схемах автоматизации. Правила выполнения электрических чертежей и схем.

- "Электротехническая библиотека” – http://electrolibrary.narod.ru.

- Электронная библиотека на сайте http://electrik.org/.

- "Электронная электротехническая библиотека":http:// electrolibrary. info/books.

- Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства http://electricalschool.info/.

- «Я электрик!»:www.electrolibrary . info  e-mail: electrob у@ mail . ru.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, прошедшие стажировку в профильных организациях.

- мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - Демонстрация интереса к будущей профессии. |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - Обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках; |
|  | - уровень самостоятельности при организации и выполнении конкретных производственных задач; |  | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках, оценка выполнения самостоятельной работы; |
|  | - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  | экспертная оценка презентации и защиты выполненных работ. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях | - Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за их ответственность. |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  | - Поиск, отбор информации из различных источников, включая Интернет. Эффективное использование информации для решения профессиональных задач, и профессионального личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках. Оценка самостоятельной работы по сбору информации и ее применению. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |  | - Демонстрация умений использования информационно-коммуникационных технологий в практической деятельности. | Экспертное наблюдение и экспертная оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практик. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |  | - Организация работы с применением технологий группового и коллективного взаимодействия - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках, при коллективных методах работы. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результаты выполнения заданий |  | - Формирование лидерских качеств, качеств руководителя путем организации групповой работы студентов - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках; |
|  |  | - самоанализ, самооценка и коррекция результатов собственной работы. | рефлексивный анализ. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  | - планирование обучающимися повышения уровня личностного и квалификационного уровня развития; | Наблюдение и экспертная оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик; |
|  |  | - организация самостоятельной работы при изучении профессионального модуля. | Оценка самостоятельной работы студентов. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  | - Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках. Оценка самостоятельной работы студентов. |

Личностные результаты реализации программы воспитания

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,гимн); | ЛР 1 |
| Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности | ЛР 2 |
| Готовность к служению Отечеству, его защите | ЛР 3 |
| Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире | ЛР 4 |
| Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности | ЛР 5 |
| Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям | ЛР 6 |
| Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности | ЛР 7 |
| Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей | ЛР 8 |
| Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 9 |
| Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений | ЛР 10 |
| Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков | ЛР 11 |
| Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь | ЛР 12 |
| Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 13 |
| Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности | ЛР 14 |
| Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни | ЛР 15 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 17 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 18 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | ЛР 19 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | ЛР 20 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | ЛР 21 |
| Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | ЛР 22 |
| Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | ЛР 23 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |  |
| Выполняющий профессиональные трудовые функции в сфере сельского хозяйства с учетом развития и модернизации сельского хозяйства Архангельской области. | ЛР 24 |
| Активно применяющий полученные знания на практике | ЛР 25 |
| Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения | ЛР 26 |
| Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | ЛР 27 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса |  |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР 28 |
| Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | ЛР 29 |
| Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. | ЛР 30 |

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы

| Наименование профессионального модуля учебной дисциплины | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования( в т.ч. элетроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных организаций | ЛР 1-13,16-18,22,26,27,30 |
| МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| МДК 01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| УП.01Электромонтажная практика | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| ПП.01Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций. | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| УП 02. Электромонтажная практика | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПП 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций. | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПМ 03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| УП 03. Эксплуатационная практика | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПП 03. Производственная практика | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПМ 04. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК.04.02 Психология общения | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| УП 04. Решение ситуационных задач | ЛР 5,9,13,16,17, 24-27,30 |
| ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих электромонтёр | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК.05.01 Технология работ по обслуживанию и ремонту электрооборудованию с/х машин | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| УП.05 Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков(1 неделя - сварочная практика, 1 неделя - слесарная практика) | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПП.05Производственная практика по профилю специальности(на рабочем месте) | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |

Эксперты:

___________________        _________________         _____________________

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

____________________     __________________          ___________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________         ___________________          _________________

(место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрировано).