министерство образования

архангельской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова»

(ГАПОУ Архангельской области «ВСТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по учебной работе

ГАПОУ Архангельской области «ВСТ» __________________ Рохина С.Н.

«___»________________ 2023 г.

РаБОЧАя ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ. 01 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  (в т.ч. электроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных организаций"

Вельск 2023

Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 457 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" (с изменениями и дополнениями)

Организация-разработчик: ГАПОУ Архангельской области  «ВСТ».

Разработчики: 	Бельцын Иван Анатольевич, преподаватель

Борисов Константин Валерьевич, преподаватель

Рассмотрена на заседании методической цикловой комиссии отделения

35.02.08. «Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства» и 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»,  рекомендована  к утверждению.

Протокол №___  от «___» ________  2023 г.

Председатель МЦК отделения

35.02.08. «Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства» и 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

_____________________ Рощина И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

"Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  (в т.ч. электроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных организаций"

название  профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа)

ПМ. 01 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  (в т.ч. электроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных организаций" является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», входящей в укрупнённую группу специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство,  (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение надёжного электроснабжения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок.

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и профессиональной подготовке и переподготовки работников в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства  по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

– монтажа,  наладки и технической эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных организаций и предприятий;

– монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства;

– монтажа электрических машин и аппаратов;

уметь:

– производить монтаж и опробование на световой эффект приборов освещения, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике;

– подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

– производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства;

– проводить  монтаж внутренних проводок;

– проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства;

– планировать и проводить модернизацию электрооборудования с заменой части электротехнического комплекса при сохранении основных конструктивных и схемных решений.

знать:

–  основные средства и способы электрификации и автоматизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве;

–  принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

– назначение светотехнических и электротехнологических установок;

–  технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства;

– принцип действия, устройство и методику выбора электрических машин, силового электрооборудования, аппаратуры управления и средств автоматизации.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 858 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 714 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 476 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 238 часов;

добавлено из вариативной части на формирование дополнительных умений в области модернизации оборудования - 212 часов

учебной и производственной практики – 144 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. |
| ПК 1.2 | Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. |
| ПК 1.3 | Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Личностные результаты реализации программы воспитания

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); | ЛР 1 |
| Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности | ЛР 2 |
| Готовность к служению Отечеству, его защите | ЛР 3 |
| Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире | ЛР 4 |
| Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности | ЛР 5 |
| Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям | ЛР 6 |
| Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности | ЛР 7 |
| Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей | ЛР 8 |
| Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 9 |
| Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений | ЛР 10 |
| Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков | ЛР 11 |
| Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь | ЛР 12 |
| Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 13 |
| Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности | ЛР 14 |
| Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни | ЛР 15 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 17 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 18 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | ЛР 19 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | ЛР 20 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | ЛР 21 |
| Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | ЛР 22 |
| Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | ЛР 23 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |  |
| Выполняющий профессиональные трудовые функции в сфере сельского хозяйства с учетом развития и модернизации сельского хозяйства Архангельской области. | ЛР 24 |
| Активно применяющий полученные знания на практике | ЛР 25 |
| Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения | ЛР 26 |
| Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | ЛР 27 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса |  |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР 28 |
| Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | ЛР 29 |
| Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. | ЛР 30 |

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы

| Наименование профессионального модуля учебной дисциплины | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ПМ. 01 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных организаций" | ЛР 1-13,16-18,22,26,27,30 |
| МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| МДК 01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| УП 01. Электромонтажная практика | ЛР 7,9,13,16,24,26,27,30 |
| ПП 01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций. | ЛР 5,7,9,13,16-30 |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  (в т.ч. электроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных организаций

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | В т.ч. занятия на уроках | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 – 1.2. | Раздел 1. Выполнение монтажа и наладки электрооборудования и электроосвещения | 357 | 238 | 119 | 119 |  | 119 | - | 36 |  |
| ПК 1.3 | Раздел 2. Контроль и автоматизированное управление технологическими процессами сельскохозяйственного производства | 357 | 238 | 107 | 107 | 24 | 119 |  | 36 |  |
| ПК 1.1 – 1.3 | Производственная практика (по профилю специальности) | - |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 714 | 476 | 226 | 226 | 24 | 226 | - | 72 | 72 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  (в т.ч. электроосвещения) автоматизация сельскохозяйственных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Реализуемые ОК, ПК, ЛР. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 01. Выполнение монтажа и наладки электрооборудования и электроосвещения |  | 357 |  |
| МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций. |  | 357 |  |
| Тема 1. Общие вопросы электромонтажа. Классификация помещений. Классификация электроустановок. | Содержание | 8 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1., ОК 2., ОК 3. ОК 4. ЛР 1,2,7,8,9, ЛР14,16,24,27, |
|  | 1. 1.Введение. Общие вопросы электромонтажных работ. Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования. |  |  |
|  | 1.2. Нормативные документы в электромонтажном производстве. Строительные нормы и правила. |  |  |
|  | 1.3. Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже электрооборудования. |  |  |
|  | 1.4. Порядок приемки объектов под монтаж. Контроль качества электромонтажных работ |  |  |
|  | Практические занятия (работы) 1.5 Изучение элементов электрических схем на строительных чертежах. 1.6 Изучение основных условных обозначений электрических схем | 4 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1., ОК 3. ОК 4. ЛР 7,8,9,14,16,24, |
| Тема 2. Электрические проводки. | Содержание | 6 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 2,7,8,9,14, ЛР16,24,27, |
|  | 2.1. Назначение электрических проводов и шнуров, их виды. |  |  |
|  | 2.2 Выбор типов проводов и кабелей для выполнения электрических проводок, площади сечения жил по допустимому току |  |  |
|  | 2.3. Выбор типов проводов и кабелей для выполнения электрических проводок по потере напряжения и по механической прочности. |  |  |
|  | Практические занятия 2.4 Выбор проводов по допустимому току | 2 |  |
| Тема 3. Монтаж и эксплуатация устройств защитного заземления | Содержание | 6 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 2,7,8,9,14, ЛР16,24,27, |
|  | 3.1. Общие сведения о понятии нейтрали. Режимы работы нейтрали |  |  |
|  | 3.2. Наружный контур заземления и его монтаж. Контур молниезащиты. |  |  |
|  | 3.3. Монтаж внутренней заземляющей сети |  |  |
|  | Практические занятия 3.4. Измерение сопротивлений заземляющих устройств | 2 |  |
| Тема 4. Монтаж осветительных электропроводок | Содержание | 14 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 2,7,8,9,14,18 |
|  | 4.1. Электроустановочные материалы и пускорегулирующие устройства |  |  |
|  | 4.2. Светильники с лампами накаливания. Типы, схемы включения. Установка |  |  |
|  | 4.3. Светильники с люминесцентными лампами. Типы, схемы включения. Установка |  |  |
|  | 4.4 Светильники с ртутными лампами. Типы, схемы включения. Установка |  |  |
|  | 4.5. Способы прокладки электропроводок |  |  |
|  | 4.6. Подготовка трасс электропроводок ( разметка, крепежные и дыропробивные работы) |  |  |
|  | 4.7. Зануление и заземление осветительных установок |  |  |
|  | Практические занятия (работы) 4.8. Разделка и соединение плоских проводов. 4.9 Монтаж тросовых электропроводок. 4.10 Монтаж электропроводок на плоских лентах и струнах 4.11 Пайка соединений электрических проводок 4.12 Сварка и опрессовка соединений электрических проводок 4.13 Изучение стартерной схемы включения люминесцентных ламп 4.14 Изучение бесстартерной схемы включения люминесцентных ламп | 14 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 2,7,8,9,14, ЛР16,24,27 |
| Тема 5. Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях | Содержание | 6 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 7,8,9,14, ЛР16,24,27, |
|  | 5.1. Монтаж вводно-распределительных устройств и щитков освещения |  |  |
|  | 5.2. Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях |  |  |
|  | 5.3. Современные виды электропроводки. Электропроводки в электротехнических плинтусах, за подвесными потолками. Их достоинство и недостатки. |  |  |
|  | Практические занятия (работы) 5.4 Вычерчивание схемы осветительной электропроводки в квартире. 5.5 Сборка электрической схемы осветительной электропроводки | 4 |  |
| Тема 6. Монтаж наружных электропроводок. Монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения. | Содержание | 4 | ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 16,24,27, |
|  | 6.1.Назначение наружных электропроводок. Монтаж наружных электропроводок |  |  |
|  | 6.2.Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения. |  |  |
| Тема 7. Эксплуатация осветительных установок | Содержание | 10 |  |
|  | 7.1. Эксплуатация светотехнического оборудования |  |  |
|  | 7.2. Методы светотехнического расчета осветительных установок (4 ч) |  |  |
|  | 7.3. Электротехнический расчет осветительных установок (4 ч) |  |  |
|  | Практические занятия (работы) 14. Светотехнический расчет помещения по заданию 15. Составление расчетной схемы электропитания. Выбор защитной аппаратуры 16. Выбор и расчет внутренних электропроводок на потерю напряжения | 6 |  |
| Тема 8. Схемы включения облучательных установок. Зануление светильников. | Содержание | 6 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 9,14,16,24,27, |
|  | 8.1.Подвесная облучательная установка УО-4. |  |  |
|  | 8.2.Установка ИКУФ-1М. |  |  |
|  | 8.3.Способы зануления корпусов светильников |  |  |
|  | Практические занятия 8.4. Изучение схемы включения облучательных установок 8.5. Способы зануления корпусов светильников | 4 |  |
| Тема 9. Аппаратура защиты и управления. Монтаж, подготовка к включению, эксплуатация | Содержание |  |  |
|  | 9.1. Рубильники, предохранители, переключатели. Назначение, типы, условия выбора. Подготовка к включению | 12 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 7,8,9,14,16,24,27, |
|  | 9.2. Автоматические выключатели. Назначение, типы, условия выбора. Подготовка к включению. |  |  |
|  | 9.3. Контакторы, магнитные пускатели, тепловые реле. Назначение, типы, условия выбора, подготовка к включению |  |  |
|  | 9.4. Устройства защитного отключения. Назначение, типы, условия выбора. Техническое обслуживание. |  |  |
|  | 9.5. Дифференциальные автоматические выключатели серий ВД1-63, АД -12 и их применение в электроустановках различных систем заземления. |  |  |
|  | 9.6. Монтаж аппаратуры защиты и управления |  |  |
|  | Практические занятия 9.7 Выбор плавких предохранителей. 9.8 Выбор автоматических включателей. 9.9 Выбор контакторов (магнитных пускателей), тепловых реле. 9.10 Выбор промежуточных реле, реле тока, напряжения. 9.11 Выбор реле времени | 10 | ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ЛР 7,8,9,14,16 |
| Тема 10. Характеристики электроприводов с двигателями переменного тока | Содержание | 12 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ЛР 7,8,9,14, ЛР16,24,27 |
|  | 10.1 Механика электропривода. |  |  |
|  | 10.2. Общие понятия и соотношения для трехфазных асинхронных электродвигателей |  |  |
|  | 10.3. Механические характеристики асинхронного двигателя в двигательном режиме |  |  |
|  | 10.4. Пуск электроприводов с короткозамкнутыми асинхронными электродвигателями |  |  |
|  | 10.5. Пуск электроприводов с электродвигателями с фазным ротором |  |  |
|  | 10.6. Пуск с переключением со «звезды» на «треугольник» |  |  |
|  | Практические занятия 10.7Изучение конструкции асинхронного двигателя, включение в сеть. 10.8 Маркировка электродвигателей. Основные технические характеристики. Схемы включения обмоток статора трехфазного двигателя. 10.9. Схемы включения обмоток ротора трехфазного двигателя. 10.10. Схемы управления асинхронными электродвигателями 10.11. Изучение и сборка схем включения асинхронных электродвигателей. 10.12 Предмонтажная подготовка электродвигателей 10.13 Монтажные схемы. Принципы построения 10.14 Подводка электропроводок и зануляющих проводников. 10.15 Сборка типовой схемы управления трехфазным асинхронным двигателем 10.16 Сборка реверсивной схемы управления асинхронным электродвигателем 10.17 Сборка схемы управления двухскоростным асинхронным электродвигателем | 24 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ЛР 7,8,9,14, ЛР16,24,27 |
| Тема 11. Выбор электродвигателей для электроприводов и расчет их требуемой мощности | Содержание | 6 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 3. ОК 4.ОК 5. ЛР 7,8,9,14, ЛР16,24,27 |
|  | 11.1 Режимы работы электроприводов. Нагрев, охлаждение электродвигателей |  |  |
|  | 11.2. Проверка двигателей на достаточность пускового момента и перегрузочную способность |  |  |
|  | 11.3. Расчет мощности двигателей для повторно-кратковременного режима работы |  |  |
|  | Практические занятия | 10 | ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ЛР 16,24,27 |
|  | 11.4 Выбор мощности электродвигателя центробежного насоса |  |  |
|  | 11.5 Выбор мощности электродвигателя центробежного вентилятора |  |  |
|  | 11.6 Выбор мощности электродвигателя измельчителя кормов |  |  |
|  | 11.7 Выбор мощности электродвигателя скребкового транспортера |  |  |
|  | 11.8 Выбор мощности электродвигателя ленточного транспортера |  |  |
| Тема 12. Электротермические установки сельскохозяйственного назначения | Содержание | 6 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ЛР 7,8,9,14,27 |
|  | 12.1. Способы электронагрева. Классификация электронагревательных установок. Вторичные источники питания. Выбор, правила безопасности |  |  |
|  | 12.2. Элементные водонагреватели. Принцип действия. Подключение к питающей сети. Правила безопасности |  |  |
|  | 12.3. Электродные водогрейные и паровые котлы. Принцип действия. Подключение к питающей сети. Правила безопасности |  |  |
|  | Практические занятия 12.4 Исследование схемы управления и автоматики электроводонагревателя САОС-800. 12.5 Исследование схемы управления и автоматики электрокотла ЭПЗ-100. 12.6 Исследование схемы управления и автоматики электрокотла КЭПР-160 | 6 |  |
|  | 12.7Установки местного электрообогрева. Обогреваемые полы. Конструкция, расчет, подключение. Электробезопасность. | 4 |  |
|  | 12.8 Электрический обогрев сооружений защищенного грунта. Расчет, монтаж, электробезопасность. |  |  |
|  | Практические занятия 12.9 Практический расчет электрообогреваемого пола 12.10 Практический расчет электрообогрева почвы в пленочной теплице 12.11 Исследование схемы управления и автоматики почвенными нагревательными элементами с тиристорным регулированием | 6 | ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ЛР 8,9,14,27 |
| Тема 13. Монтаж систем контроля и автоматики | Содержание | 6 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ЛР 7,8,9, |
|  | 13.1. Введение. Общие сведения о монтаже систем контроля и автоматики. Техническая документация для производства монтажа систем контроля и автоматики |  |  |
|  | 13.2. Назначение и монтаж трубных проводок. Гидравлические и пневматические испытания трубных проводок. |  |  |
|  | 13.3. Монтаж отборных, первичных устройств и соединительных линий |  |  |
|  | Практические занятия 13.4. Монтаж приборов измерения давления 13.5 Монтаж приборов измерения температуры 13.6. Монтаж приборов измерения уровня жидкости 13.7 Монтаж регуляторов и исполнительных механизмов 13.8 Изготовление и монтаж щитов, пультов 13.9 Изготовление и монтаж щитов, пультов 13.10 Изготовление и монтаж щитов, пультов 13.11 Изготовление и монтаж щитов, пультов 13.12 Монтаж электрических проводок систем автоматики 13.3 Монтаж электрических проводок систем автоматики | 20 |  |
| Тема 14. Наладка электрооборудования и устройств автоматики | Содержание | 14 | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ЛР 7,8,9, |
|  | 14.1. Общие требования к выполнению наладочных работ. Взаимоотношения заказчика, монтажной и наладочной организаций при выполнении работ |  |  |
|  | 14.2. Последовательность проведения наладочных работ. Программы работ |  |  |
|  | 14.3. Требования к электроизмерительным приборам, испытательным стендам и приспособлениям. Требования к внешнему осмотру устройств |  |  |
|  | 14.4. Требования к внутреннему осмотру и проверке механической части аппаратуры |  |  |
|  | 14.5. Требования к проверке схем и маркировкам. Основные требования и порядок проверки электрических характеристик |  |  |
|  | 14.6. Последовательность проверки взаимодействия элементов схем. Комплексная проверка устройств управления и автоматики |  |  |
|  | 14.7. Сдача – приемка выполненных наладочных работ |  |  |
|  | Практические занятия 14.8 Измерения в электрических цепях 14.9 Приобретение навыков чтения электрических схем 14.10 Приобретение навыков чтения электрических схем 14.11. Приобретение навыков чтения электрических схем | 8 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01. |  |  |  |
| Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  | 119 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
| 1 | Изучить дополнительный перечень НТД. |  |  |
| 2 | Изучить правила работы в электроустановках до и выше 1000В. |  |  |
| 3 | Описать последовательность приема помещений под монтаж. |  |  |
| 4 | Изучение видов и конструкций электропроводки. |  |  |
| 5 | Изучение механизмов и инструментов, применяемых при монтаже электропроводок. |  |  |
| 6 | Изучение силовых и контрольных кабелей, используемых в промышленности и сельском хозяйстве |  |  |
| 7 | Изучить условия, которым должны действующие электроустановки. |  |  |
| 8 | Изучить причины ненадежной работы электроустановок. (отказов и технологических нарушений) |  |  |
| 9 | Изучить разборные соединения многожильного кабеля |  |  |
| 10 | Изучить требования к электрическим проводкам. |  |  |
| 11 | Изучить способы крепления электропрововодок при прокладке их по стенам |  |  |
| 12 | Изучить правила прокладки электропроводки в чердачных помещениях. |  |  |
| 13 | Изучить электропроводки в лотках и коробах. |  |  |
| 14 | Изучение монтажа тросовых электропроводок. |  |  |
| 15 | Изучить монтаж полимерных труб |  |  |
| 16 | Изучить устройство шинопровода. |  |  |
| 17 | Составить реферат по теме «условные обозначения элементов электрических схем» |  |  |
| 18 | Изучить технические данные тепловых реле серии РТЛ, РТТ, РТИ. |  |  |
| 19 | Автоматические выключатели АП- 50Б, ВА51Г и другие |  |  |
| 20 | Изучить устройства защитного отключения У30, ЗОУП и другие |  |  |
| 21 | Изучить принципы автоматического управления электроприводами |  |  |
| 22 | Изучить схемы пуска асинхронного электродвигателя |  |  |
| 23 | Изучить монтаж аппаратуры управления и защиты |  |  |
| 24 | Изучить документацию для электромонтажа |  |  |
| 25 | Изучить монтаж элементов вторичных цепей. |  |  |
| 26 | Изучить системы заземления. |  |  |
| 27 | Изучить маркировку средств защиты в электроустановках напряжением до 1 кВ и особенности их применения. |  |  |
| 28 | Изучить способы защиты трехфазного асинхронного электродвигателя от обрыва фазы |  |  |
| 29 | Изучить устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания. |  |  |
| 30 | Изучить способы защиты зданий от удара молнии |  |  |
| 31 | Изучить конструкцию и технические характеристики магнитных пускателей ПМ-12 |  |  |
| 32 | Изучить конструкцию и технические характеристики контакторов КТИ. |  |  |
| 33 | Изучить способы прозвонки и маркировки жил контрольных кабелей |  |  |
| 34 | Изучить последовательность концевой заделки силового кабеля напряжением до 1000 В |  |  |
| 35 | Изучить схему присоединения к сети осветительных электроустановок промышленного предприятия |  |  |
| 36 | Изучение простейших векторных диаграмм напряжения переменного тока. |  |  |
| 37 | Изучить последовательность производства пусконаладочных работ. |  |  |
| 38 | Изучение обязанностей персонала пусконаладочных организаций. |  |  |
| 39 | Организация приемки и сдачи электроустановок в эксплуатацию. |  |  |
| 40 | Изучение технической и нормативной документации на пусконаладочные работы. |  |  |
| Раздел 2. Контроль и автоматизированное управление технологическими процессами сельскохозяйственного производства |  | 276 |  |
| МДК 01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные понятия, цели и принципы управления | Содержание | 6 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | 1. Элементарные понятия об автоматизации технологических процессов. Объекты автоматизации. | 2 |  |
|  | 2. Воздействия в системах автоматики. Обратные связи. Классификация автоматических систем. | 2 |  |
|  | 3. Схемы систем автоматизации. | 2 |  |
| Тема 2.2. Элементы систем автоматики | Содержание | 12 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | 4. Измерительные элементы систем автоматики. (датчики) | 2 |  |
|  | 5. Задающие устройства. устройства сравнения , усилители 6. Промежуточные и сигнальные реле | 2 |  |
|  | 7. Параметрические реле | 2 |  |
|  | 8. Исполнительные устройства 9. Условно-графические обозначения основных элементов электрических схем и простейших элементов схем автоматики | 2 |  |
|  | 10,11. Методы сборки простейших цепей автоматики | 4 |  |
|  | Практические занятия | 24 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | ПЗ №1. Анализ различных типов схем автоматизации. | 2 |  |
|  | ПЗ №2. Изучение потенциометричесих датчиков | 2 |  |
|  | ПЗ №3. Изучение датчиков температуры и давления | 2 |  |
|  | ПЗ №4. Исследование электромагнитных реле | 2 |  |
|  | ПЗ №5. Практическая сборка релейных схем | 2 |  |
|  | ПЗ №6. Практическая сборка релейных схем | 2 |  |
|  | ПЗ №7. Изучение простейших реле времени и программных устройств | 2 |  |
|  | ПЗ №8. Изучение аппаратуры автоматического управления: кнопочные посты, кулачковые и галетные переключатели, конечные выключатели | 2 |  |
|  | ПЗ №9. Изучение задающих устройств систем автоматики | 2 |  |
|  | ПЗ №10. Изучение исполнительных механизмов: электромагнитный клапан, электромагнитный тормоз, электромагнитная муфта | 2 |  |
|  | ПЗ №11. Сборка простейших схем автоматики | 2 |  |
|  | ПЗ №12. Сборка простейших схем автоматики | 2 |  |
| Тема 2. 3. Автоматическое управление электроприводами | Содержание | 24 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | Устройства коммутации и защиты электродвигателей: | 4 |  |
|  | 1. Автоматические выключатели в цепях защиты, управления и автоматики – типы, условия выбора; | 2 |  |
|  | 2. Контакторы и магнитные пускатели в цепях управления и автоматики – типы, условия выбора; | 2 |  |
|  | Способы регулирования частоты вращения ЭП с АД | 4 |  |
|  | 3. Регулирование изменением числа пар полюсов | 2 |  |
|  | 4. Частотное регулирование | 2 |  |
|  | Преобразовательные устройства электроприводов | 6 |  |
|  | 5. Тиристорный регулятор напряжения переменного тока | 2 |  |
|  | 6. Полупроводниковые управляемые выпрямители | 2 |  |
|  | 7. Полупроводниковые преобразователи частоты переменного тока. | 2 |  |
|  | Современные микропроцессорные устройства защиты асинхронных электродвигателей | 2 |  |
|  | 8. Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301; Микропроцессорный блок защиты асинхронных электродвигателей БЗ-042. | 2 |  |
|  | Разомкнутые системы управления автоматизированными электроприводами: | 8 |  |
|  | 9. Схема управления пуском АД с КЗ ротором с ограничением пускового тока путем переключения обмотки статора со «Υ» на «Δ»; | 2 |  |
|  | 10. Схема управления АД с применением динамического торможения; | 2 |  |
|  | 11.Схема пуска АД с фазным ротором в функции тока; | 2 |  |
|  | 11. Схема пуска АД с фазным ротором в функции времени; | 2 |  |
|  | 12. Типовая схема управления ДПТ с пуском в функции времени. | 2 |  |
| Тема 2.4. Автоматизация сельскохозяйственного производства | Содержание | 28 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | 13. Особенности автоматизации с/х производства | 2 |  |
|  | 14. Схемы систем автоматизации. Принципиальные, функциональные и структурные схемы | 2 |  |
|  | 15. Схемы соединений щитов, пультов управления | 2 |  |
|  | 16. Схемы внешних соединений и подключений | 2 |  |
|  | 17. Методы разработки монтажных схем автоматизации | 2 |  |
|  | 18. Блокировочные связи и сигнализация в схемах управления; электроприводами. Общие требования к управлению поточными линиями в с/х производстве | 2 |  |
|  | 19. Разработка схемы автоматики по заданию | 2 |  |
|  | 20. Описать принцип действия схемы по заданию | 2 |  |
|  | 21. Техника чтения схем автоматизации | 2 |  |
|  | 22. Методика поиска и устранение неисправностей в цепях управления, защиты, автоматики | 2 |  |
|  | 23. Организация наладочных работ в цепях автоматизации | 2 |  |
|  | 24. Последовательность выполнения наладочных работ в цепях автоматики | 2 |  |
|  | 25. Оформление результатов наладки, сдача - приемка работ. | 2 |  |
|  | 26. Итоговое занятие | 2 |  |
|  | Практические занятия | 56 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | ПЗ №1. Выбор пускозащитной аппаратуры для конкретного типа электродвигателя и схемы управления; | 2 |  |
|  | ПЗ №2. Исследование схемы управления электродвигателем с фазным ротором в функции времени | 2 |  |
|  | ПЗ №3. Исследование схемы управления электродвигателем с фазным ротором в функции тока | 2 |  |
|  | ПЗ №4. Исследование типовой схемы пуска АД с переключением обмоток статора со звезды на треугольник | 2 |  |
|  | ПЗ №5. Исследование типовой схемы автоматического управления АД с применением динамического торможения | 2 |  |
|  | ПЗ №6. Исследование типовой схемы автоматического пуска АД с одной обмоткой на статоре, переключаемой на разное число полюсов; | 2 |  |
|  | ПЗ №7. Разработка простейших принципиальных схем автоматизации по заданию; | 2 |  |
|  | ПЗ №8. Разработка простейших принципиальных схем автоматизации по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №9. Разработка монтажных схем графическим способом | 2 |  |
|  | ПЗ №10. Разработка монтажных схем адресным способом | 2 |  |
|  | ПЗ № 11. Разработка монтажных схем табличным способом | 2 |  |
|  | ПЗ №12. Монтаж щитов и пультов автоматики | 2 |  |
|  | ПЗ №13. Монтаж щитов и пультов автоматики | 2 |  |
|  | ПЗ №14. Выявление неисправностей и ошибок в электрических схемах защиты, управления и автоматики | 2 |  |
|  | ПЗ №15. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №16. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №17. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №18. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №19. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №20. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №21. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №22. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №23. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №24. Сборка электрических схем автоматики по заданию | 2 |  |
|  | ПЗ №25. Подключение многожильного контрольного кабеля к сборке зажимов | 2 |  |
|  | ПЗ №26. Подключение многожильного контрольного кабеля к сборке зажимов | 2 |  |
|  | ПЗ №27. Овладение методами маркировки жил контрольных кабелей | 2 |  |
|  | ПЗ №28. Выявление неисправности в схеме управления электроприводом | 2 |  |
| Тема 2.5. Замкнутые автоматизированные системы управления | Содержание | 4 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | 1. Замкнутая автоматизированная система управления электроприводом с АД с КЗ ротором с применением тиристорного регулятора напряжения. Замкнутая автоматизированная система электропривода с АД с КЗ ротором с частотным регулированием. | 2 |  |
|  | 2. Замкнутая автоматизированная система электропривода постоянного тока с обратной связью по скорости. Замкнутая автоматизированная система электропривода постоянного тока с обратной связью по скорости и току якоря. | 2 |  |
| Тема 2. 6. Измерительные трансформаторы в цепях защиты, автоматики на сельских распределительных ПС | Содержание | 8 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | 3. Токовые цепи защиты, схемы соединения, распределение защит по трансформаторам тока. | 2 |  |
|  | 4. Проверка измерительных трансформаторов тока и их вторичных цепей при первом их включении. | 2 |  |
|  | 5. Измерительные трансформаторы напряжения – назначение, схемы, шинки межпанельных связей. | 2 |  |
|  | 6. Наладка вторичных цепей ТН. АПВ, АВР, фазировка шин 10 кВ с помощью ТН | 2 |  |
| Тема 2. 7. Автоматизация электроснабжения на сельских распределительных ПС напряжением 35/10, 110/10 кВ | Содержание | 6 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | 7. Принципы построения схем центральной сигнализации на ПС. | 2 |  |
|  | 8 . Методы автоматического определения места повреждения в распределительной сети 10 кВ | 2 |  |
|  | 9. Автоматическое регулирование уровня напряжения на шинах 10 кВ | 2 |  |
| Тема 2.8. Телеконтроль и телеуправление в энергосистемах | Содержание | 5 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | 10. Принципы построения ТУ, ТС, ТИ на ПС. Функции систем ТМ | 2 |  |
|  | 11. Типовые структуры систем ТМ | 2 |  |
|  | 12. Итоговое занятие | 1 |  |
|  | Практические занятия | 27 | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
|  | ПЗ№1. Исследование замкнутой автоматизированной системы управления электроприводом с АД с КЗ ротором с применением тиристорного регулятора напряжения | 2 |  |
|  | ПЗ№2. Исследование замкнутой автоматизированной системы электропривода с АД с КЗ ротором с частотным регулированием. | 2 |  |
|  | ПЗ№3. Исследование замкнутой автоматизированной системы электропривода постоянного тока с обратной связью по скорости и току якоря | 2 |  |
|  | ПЗ№4. Исследование схем управления и автоматизации выключателей высокого напряжения на переменном оперативном токе | 2 |  |
|  | ПЗ№5. Исследование схем управления и автоматизации выключателей высокого напряжения на постоянном оперативном токе | 2 |  |
|  | ПЗ№6. Исследование схем автоматического включения резервного питания шин собственных нужд. (АВР-СН) | 2 |  |
|  | ПЗ№7. Исследование схем автоматического включения резервного питания шинок обеспеченного питания. (АВР-ШОП) | 2 |  |
|  | ПЗ№8. Выбор аппаратуры для заданной схемы АВР-СН | 2 |  |
|  | ПЗ№9. Выбор аппаратуры для заданной схемы АВР-ШОП | 2 |  |
|  | ПЗ№10. Сборка простейшей схемы АВР-ШОП на стенде | 2 |  |
|  | ПЗ№11. Исследование схем центральной сигнализации на сельских распределительных ПС | 2 |  |
|  | ПЗ№12. Исследование индикатора микропроцессорного для ОМП в распределительных сетях 10 кВ | 2 |  |
|  | ПЗ№13. Исследование схемы привода РПН типа МЗ-4 | 2 |  |
|  | ПЗ№14. Сборка электрических схем по заданию | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. |  |  | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
| Примерная тематика курсовых работ : |  |  | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
| 1. Электрооборудование и автоматизация микроклимата на животноводческих и птицеводческих фермах. |  |  |  |
| 2. Электрооборудование и автоматизация процесса отопления производственных помещений |  |  |  |
| 3. Электрооборудование и автоматизация теплогенераторов |  |  |  |
| 4. Электрооборудование и автоматизация электроотопления помещений защищённого грунта. |  |  |  |
| 5. Электрооборудование и автоматизация инкубаторов. |  |  |  |
| 6. Электрооборудование и автоматизация управления осветительными и облучательными установками. |  |  |  |
| 7. Электрооборудование и автоматизация водоснабжения производственных помещений. |  |  |  |
| 8. Электрооборудование и автоматизация процесса получения горячей воды. |  |  |  |
| 9. Электрооборудование и автоматизация поточных линий переработки и приготовления кормов. |  |  |  |
| 10. Электрооборудование и автоматизация линии переработки корнеплодов. |  |  |  |
| 11. Электрооборудование и автоматизация уборки навоза. |  |  |  |
| 12. Электрооборудование и автоматизация раздачи кормов. |  |  |  |
| 13. Электрооборудование и автоматизация очистки и сушки зерна. |  |  |  |
| 14. Электрооборудование и автоматизация охлаждения продуктов животноводства |  |  |  |
| 15. Электрооборудование и автоматизация процесса хранения овощей и фруктов. |  |  |  |
| 16. Автоматическое включение резерва цепей собственных нужд на ПС 35/10 кВ |  |  |  |
| 17. Автоматизация управления выключателем напряжением 10 кВ. |  |  |  |
| Учебная практика |  |  | ОК 1 - 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР - 7, 9, 13, 16, 24, 26, 27, 30. |
| Виды работ: |  |  |  |
| –монтаж и наладка приборов освещения, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в трансформаторах и сельскохозяйственной технике |  |  |  |
| –монтаж и наладка элементов систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства; |  |  |  |
| – модернизация электрооборудования с заменой части электротехнического комплекса при сохранении основных конструктивных и схемных решений |  |  |  |
| – подборка электропривода для основных сельскохозяйственных машин и установок |  |  |  |
| –монтаж внутренней проводки в коробках, лотках, в трубах, плинтусах. |  |  |  |
| –утилизация и ликвидация отходов электрического хозяйства |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности)итоговая по модулю |  |  | ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| Виды работ: – монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций и предприятий; – монтаж, наладка и эксплуатация систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства; – монтаж электрических машин и аппаратов; –монтаж и опробование на световой эффект приборов освещения, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике; – подбор электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; –монтаж и наладка элементов систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства; –монтаж внутренних проводок; –утилизация и ликвидация отходов электрического хозяйства; –модернизация электрооборудования с заменой части электротехнического комплекса при сохранении основных конструктивных и схемных решений. |  |  |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лабораторий «Электрических машин и аппаратов», «Основ автоматики», «Электропривода сельскохозяйственных машин», «Автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления», «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации», электромонтажного полигона.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрических машин и аппаратов»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; рабочие столы: Диагностика и проверка электродвигателей, Устройства аварийной защиты электродвигателей; вентиляционная установка «Климатика – 1»; действующие макеты: Работа синхронного трёхфазного электродвигателя в однофазном режиме питания, Работа центробежного вентилятора в функции времени, Работа электропривода в функции тока, Работа электропривода стационарного транспортёра, Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока; наглядные пособия: электродвигатели (4А, АИР, П-31), электрические дрели, кнопочные посты серии КУ, кулачковые переключатели, пакетные выключатели, реле времени (РВ, 2 РВМ), магнитные пускатели (ПАЕ 231,ПМЕ 232, ПМЛ 221), промежуточное реле МХУ, автоматические выключатели (АП 50, А 63, АЕ 2033), тепловые реле ТРН, плавкие предохранители (ПР, НПН); технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа-проектор, граф-проектор «MEDIUM-524Р»; комплект учебно-методической документации; методические пособия по выбору электроприводов для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электропривода сельскохозяйственных машин»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; светильник типа РСП; прожектор; установка ИКУФ; инфракрасный электрообогреватель; водонагреватель УАП; водонагреватель ВЭП; водонагреватель САОС; электрокалорифер СФОЦ; шкаф управления (СФОЦ- 60); шкаф управления (КВ-300М); плита электрообогреваемого пола; бытовые электротермические установки и приборы; наглядные пособия: источники оптического излучения; технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа-проектор, граф-проектор «MEDIUM-524Р»; комплект учебно-методической документации; методические пособия по расчёту и выбору осветительных установок в помещениях сельскохозяйственного назначения;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; действующие стенды: Автоматизация водоснабжения, Автоматизация освещения УПУС-1, Автоматизация уборки навоза, Автоматизация котла ЭПВ, Автоматизация микроклимата в животноводческом помещении; шкаф управления электрокалариферной установки; шкаф управления теплогенератором; наглядные пособия: реле времени, датчики температуры, автоматические выключатели, магнитные пускатели, электромагнитные реле, шаговые искатели, асинхронные электродвигатели с коротко замкнутым ротором; технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа-проектор, граф-проектор	«Лектор-2000»;	комплект	учебно-методической документации;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Основ автоматики»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; логический полигон; лабораторный стол К4826; устройство лабораторное К48-22; стенд «полуавтоматика»; действующие стенды: исследование реле времени,  исследование электромагнитного реле, исследование электродвигательных элементов с тиристорным управлением; комплект учебно-методической документации; ноутбук; мультимедиа-проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; клещи токоизмерительные; паяльник электрический; камера для очистки силового электрооборудования; трансформатор сварочный; универсальный источник питания; стенд для сборки пускозащитной аппаратуры; мегомметр; комплект электроизмерительных приборов; приспособление для проверки и регулировки аппаратов защиты электроприводов и электроустановок; пресс - клещи; электродвигатели: синхронные, асинхронные и постоянного тока; люминесцентные лампы; лампы типа ДРЛ; осветительные установки; стенды: для определения потерь напряжения, для измерения параметров рехфазных электрических цепей; наглядные пособия: пускозащитная аппаратура, распределительные устройства; комплект учебно-методической документации; ноутбук; мультимедиа-проектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. 	Г.Б. Онищенко, Электрический привод.- М.: Издательский центр «Академия», 2019. ISBN- 5-7695-2594-0;

2	.М.М. Кацман, Электрический привод.- М.: Издательский центр «Академия», 2020. ISBN- 5- 7695- 2060- 4;

3. 	А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, И.Р. Владыкин, С.И. Юран,
Электропривод и электрооборудование.- М.: КолосС, 2019. ISBN- 5- 9532-
0372- 1;

4.	И.Ф. Бородин, С.А. Андреев, Автоматизация технологических процессов
и системы автоматического управления.- М.: КолосС, 2018 ISBN-45-9532-
0140-0;

5.	И.Ф. Бородин, Ю.А. Судник, Автоматизация технологических процессов.- М.: Колосс, 2019. ISBN- 978- 5- 9532- 0523- 8;

6.	Н.А. Акимова, Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт
электрического и электромеханического оборудования М: Издательский
центр «Академия», 2020. ISBN 5-7695-1864-2;

7.	В.А. Воробьев, Эксплуатация и ремонт электрооборудования, средств
автоматизации. М.: Колосс, 2021-336с;
Дополнительные источники:

1. 	А.Ф. Князев, Е.И. Резник, С.В. Рыжов и др., Механизация и автоматизация животноводства.- М.: Колосс, 2019. ISBN- 5- 9532-0201- 6;

2. 	В.А. Воробьёв, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчинский и др., Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства.- М.: Колосс, 2019. ISBN- 5- 9532-0129- Х;

3.	И.И. Алиев, Электротехнический справочник.- М.: Издательское
предприятие РадиоСофт 2018. ISBN- 5- 93037- 033- 8;

4. 	Р.А. Кисаримов, Справочник электрика.- М.: Издательское предприятие РадиоСофт 2017. ISBN- 5- 85554- 164- 9;

5. 	Ю.Д. Сибикин, Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учебник для начального профессионального образования -3-е издание. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. ISBN 5-7695-4019-6;

6.	Е.Ф.     Макаров,     Обслуживание     и     ремонт     электрооборудования  электростанций и сетей: Учебник для начального профессионального образования -3-е издание.- М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2020. ISBN 5-8222-0143-1 (ИРПО), ISBN 5-7695-1076-5 (Издательский центр «Академия»);

7. 	 Ю.Н. Поляков, Справочник электрика: Учебное пособие - Ростов н/Д.: Феникс, Москва: Цитадель, 2019. ISBN 5-222-08329-2 (Феникс), ISBN 5-7657-0103-5;

Интернет-ресурсы:

1. 	www.electromonter.info электромонтёр инфо, справочник электромонтера,

2. 		www.ElectroSafety.ru портал для электротехнического персонала интернет ресурс, посвящённый вопросам электробезопасности,

3. 	www.electrik.org сайт и форум об электричестве для электриков и
энергетиков.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамах профессионального модуля ПМ.01 является освоение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01

Учебная практика по модулю проводится после изучения МДК 01.01, МДК 01,02.

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.01.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.

# Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. | Выполнение монтажа электрооборудования и автоматических систем управления. | Текущий контроль: Письменный опрос, устный опрос, Защита лабораторных и практических занятий. Промежуточный контроль: Защита курсового проекта. зачет по учебной практике, дифференцированный зачет по производственной практике, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. | Выполнение монтажа и эксплуатации осветительных и электронагревательных установок. | Текущий контроль: Письменный опрос, устный опрос, защита лабораторных и практических занятий. Промежуточный контроль: Защита курсового проекта. зачет по учебной практике, дифференцированный зачет по производственной практике, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. |
| ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. | Поддержание режимов работы и заданных параметров электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. | Текущий контроль: Письменный опрос, устный опрос, Защита лабораторных и практических занятий. Промежуточный контроль: Защита курсового проекта. зачет по учебной практике, дифференцированный зачет по производственной практике, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, а также личностные результаты реализации программы воспитания.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по профессиональному модулю; - участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления; - участие в проектной деятельности; -участие в конкурсе «Лучший по профессии». | Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента; результаты участия в конкурсах, конференциях (призовые места; свидетельства об участии; звания лауреатов) |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства; -оценка эффективности и качества выполнения; | Мониторинг выполнения: работ на учебной практике; лабораторных работ по решению профессиональных задач |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства; -нахождение оптимальных решений для достижения цели | Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях; при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - получение необходимой информации через ЭУМК, ЦОР по дисциплинам; - поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные. | Тестирование; подготовка рефератов, докладов, эссе. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Владение приёмами работы с компьютером, электронной почтой, Интернетом. - оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием ИКТ (в виде презентаций). - ссылка на интернет-ресурсы при подготовке д/з и ответах на уроках - использование специального программного обеспечения при подготовке заданий | Грамотное оформление печатных документов. Создание наглядностей, методических пособий, презентаций. Участие в форумах, сообществах, конкурсах в области профессии. Подготовка и защита проектов с использованием ИКТ; наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - разработка проектов в командах; - участие во внеаудиторной деятельности по специальности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях - установление и поддержка хороших отношений с сокурсниками и преподавателями; - ознакомление коллег со своими знаниями и опытом, признание знаний и навыков сокурсников и преподавателей; - активное внесение личного вклада в работу коллектива | Защита проектов командой; наблюдение и оценка роли обучающихся в группе. Создание портфолио. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. проявление лидерских качеств – производить контроль качества выполненной работы и нести ответственность в рамках профессиональной компетентности; - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы. | Оценка качества и сроков выполнения командных работ; тестирование; анкетирование; наблюдение, мониторинг и интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов.) - обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - составление резюме; | Результаты защиты проектных работ и презентации творческих работ (открытые защиты творческих и проектных работ); контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося. Сертификаты дополнительного образования, участия в конференциях, семинарах, в мастер-классах, выставках, конкурсах и т.д. План деятельности по самообразованию. Резюме. Отчет личностных достижений. Портфолио. Обогащение профессии средствами своего творчества. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - выполнение практических и лабораторных работ; курсовых, дипломных проектов; рефератов с учетом инноваций в области профессиональной деятельности; - анализ инноваций в области разработки технологических процессов; - использование «элементов реальности» в работах обучающихся (курсовых, рефератах, докладах и т.п.). | Оценка лабораторных работ, презентации докладов и рефератов; учебно-практические конференции; конкурсы профессионального мастерства. |
| ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16-30 |  |  |

Разработчики:

___________________       __________________       _____________________

(место работы)             (занимаемая должность)         (инициалы, фамилия)

___________________        _________________         _____________________

(место работы)               (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия)

Эксперты:

____________________         _________________   ______________________

(место работы)                  (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия)

____________________         __________________   _____________________

(место работы)                    (занимаемая должность)      (инициалы, фамилия)

*