министерство образования

архангельской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова»

(ГАПОУ Архангельской области «ВСТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по учебной работе

ГАПОУ Архангельской области «ВСТ» __________________ Рохина С.Н.

«___»________________ 2023 г.

РаБОЧАя ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ. 02 "Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций"

Вельск 2023

Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 457 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" (с изменениями и дополнениями)

Организация-разработчик: ГАПОУ Архангельской области  «ВСТ».

Разработчики: 	 Рощина Ирина Васильевна, преподаватель

Борисов Константин Валерьевич, преподаватель

Рассмотрена на заседании методической цикловой комиссии отделения

35.02.08. «Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства» и 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»,  рекомендована  к утверждению.

Протокол №___  от «___» ________  2023 г.

Председатель МЦК отделения

35.02.08. «Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства» и 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

_____________________ Рощина И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

" Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций "

название  профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», входящей в укрупнённую группу специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство,  (базовой подготовки)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1 выполнить мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций.

ПК 2.2. выполнить монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. обеспечивать электробезопасность.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и профессиональной подготовке и переподготовки работников в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства  по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

участие в монтаже воздушных линии электропередач и трансформаторных подстанций;

технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций;

уметь:

– рассчитывать нагрузки и потери  энергии в электрических сетях ;
– рассчитывать разомкнутые  и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;
– безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте;

знать:

– сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии,

– технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;
– методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

– правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 270 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;

в.т.ч. добавлено из вариативной части на формирование дополнительных умений в области модернизации оборудования 30 часов

учебной и производственной практики – 108 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | выполнить мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. |
| ПК 2.2 | выполнить монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.. |
| ПК 2.3 | обеспечивать электробезопасность. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Личностные результаты реализации программы воспитания

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); | ЛР 1 |
| Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности | ЛР 2 |
| Готовность к служению Отечеству, его защите | ЛР 3 |
| Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире | ЛР 4 |
| Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности | ЛР 5 |
| Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям | ЛР 6 |
| Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности | ЛР 7 |
| Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей | ЛР 8 |
| Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 9 |
| Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений | ЛР 10 |
| Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков | ЛР 11 |
| Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь | ЛР 12 |
| Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 13 |
| Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности | ЛР 14 |
| Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни | ЛР 15 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 17 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 18 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | ЛР 19 |
| Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | ЛР 20 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | ЛР 21 |
| Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | ЛР 22 |
| Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | ЛР 23 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |  |
| Выполняющий профессиональные трудовые функции в сфере сельского хозяйства с учетом развития и модернизации сельского хозяйства Архангельской области. | ЛР 24 |
| Активно применяющий полученные знания на практике | ЛР 25 |
| Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения | ЛР 26 |
| Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | ЛР 27 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса |  |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР 28 |
| Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | ЛР 29 |
| Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. | ЛР 30 |

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы

| Наименование профессионального модуля учебной дисциплины | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций | ЛР 5,7,9,13,16-30 |
| МДК 02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| УП 02. Электромонтажная практика | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |
| ПП 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций. | ЛР 7,9,13,16,24,27,30 |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ПК 2.1 – 2.3. | Раздел 1. Выполнение монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | 150 | 100 | 30 | 24 | 50 | - |  | 36 | - |
| ПК 2.3 | Раздел 2. Обеспечение электробезопасность и эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций | 120 | 80 | 40 | - | 40 |  |  | 36 |  |
| ПК 2.1 – 2.3. | Производственная практика (по профилю специальности) | - |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 270 | 180 | 70 | 24 | 90 | - | 72 |  | 36 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Реализуемые ОК, ПК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 02. Выполнение монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  | 357 |  |
| МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. |  | 150 (100(46/30/24)/50) |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о производстве электрической энергии | Содержание |  | ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 1., ОК 4., ОК 5 ОК 9. ЛР7,ЛР9,ЛР13, ЛР16,ЛР24,ЛР27, ЛР30 |
|  | 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Задачи электрообеспечения сельскохозяйственных организаций. Генерирующие электроустановки и энергоресурсы |  |  |
|  | 2. Понятие потребитель, токоприемник, электросистема, категории потребителей. |  |  |
|  | 3. Графики нагрузок и способы их построения. Определение нагрузки у потребителя на вводе в здание. |  |  |
|  | 4. Понятие падения и потери, допустимые потери напряжения в воздушных линиях электропередач и силовом трансформаторе. |  |  |
|  | 5. Допустимые температуры нагрева проводника. Температурный баланс проводника. Методики выбора сечения провода и защиты по допустимому нагреву. . Пример |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1. Составление таблицу определение допустимых потерь напряжения для ВЛИ 0,4 кВ |  |  |
|  | 2.Определение потерь мощности и энергии в ВЛИ и силовых трансформаторах |  |  |
| Тема 1.2. Конструкция и строительство воздушных и кабельных линий электропередач | Содержание | 6 | ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 1., ОК 4., ОК 5 ЛР7,ЛР9,ЛР13, ЛР16,ЛР24,ЛР27, |
|  | 1. Устройство кабельных линий электропередач и переходов через инженерные сооружения . Марки кабелей применяемых для прокладки в земле |  |  |
|  | 2 Конструкция и строительство воздушных линий электропередач. Изоляторы и арматура, Конструкция опор Особенности строительства ВЛ Габариты при переходах через дороги и другие воздушные сети. |  |  |
|  | 3. Определение удельных нагрузок на провода. Уравнение состояния проводов в пролете. Определение механических напряжений в проводах и максимальных стрел провеса. |  |  |
|  | 4. Строительство кабельных и воздушных линий электропередач. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 3. Составить план ВЛ 0,4 кВ, составить расчетную схему и определить сечение провода. |  |  |
|  | 4. Выполнить расчет минимальной стрелы провеса провода в пролете ВЛ |  |  |
| Тема 1.3. Расчет разомкнутых и замкнутых электрических сетей | Содержание | 6 | ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 4., ОК 9. ЛР9,ЛР13,ЛР24,ЛР27, |
|  | 1. Основы технико - экономических расчетов в энергетике. Выбор площади поперечных сечений проводов по методу приведенных затрат. |  |  |
|  | 2. Определение площади сечения проводника по экономической плотности тока. Расчет магистралей по допустимым потерям напряжения ВЛ |  |  |
|  | 3. Проверка сети на допустимые колебания напряжения при запуске электродвигателей мощностью свыше 10 кВт. |  |  |
|  | 4. Понятие о замкнутых сетях. Распределение токов и мощностей . Отклонения напряжения. Пример для выполнения практической работы |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 5. Определение площади сечения проводов ВЛ напряжением 0,4 кВ с проверкой на допустимые потери напряжения. |  |  |
|  | 6. Определение площади сечения проводов ВЛ напряжением 10 кВ кВ с проверкой на допустимые потери напряжения. |  |  |
|  | 7. Расчет замкнутых ВЛ с определением точки токораздела, потерь напряжения в нормальном и аварийном режимах. |  |  |
| Тема 1.4. Сельские трансформаторные подстанции, резервные электростанции. Контрольно- измерительные приборы и измерительные трансформаторы | Содержание | 6 | ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 4., ОК 5 ОК 9. ЛР16,ЛР24,ЛР27, ЛР30 |
|  | 1. Главные схемы соединения подстанций. Дизельные электрические станции резервного типа |  |  |
|  | 2. Конструкция трансформаторных подстанций Распределительные устройства трансформаторных подстанций |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 8. Начертить схему потребительских ТП 10/ 0,4 кВ с расшифровкой условных обозначений и объяснить назначение данного элемента схемы. |  |  |
|  | 9.Начертить схему ПС 6 – 110 кВ с расшифровкой условных обозначений и объяснить назначение данного элемента схемы. |  |  |
| Тема 1.5. Расчет токов короткого замыкания и токов замыкания на землю | Содержание | 6 | ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 1., ОК 5 ОК 9. ЛР7,ЛР9,ЛР13, ЛР24,ЛР27, |
|  | 1. Основные определения. Общая характеристика процесса. Трехфазное короткое замыкание в системе с неограниченной мощностью. |  |  |
|  | 2. Составление расчетных схем и схем замещения. Методы расчета токов КЗ. Расчет токов КЗ в сетях и электроустановках напряжением 0,4 кВ |  |  |
|  | 3. Воздействие токов КЗ на электроустановки. Расчет токов замыкания на землю в сетях с незаземленной нейтралью. |  |  |
|  | 4. Выбор электрической аппаратуры по напряжению, мощности, току, проверка на термическую устойчивость, по предельным отключающим способностям. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 10.Расчет токов КЗ в цепи напряжения 10 – 110 кВ методом относительных единиц |  |  |
|  | 11.Расчет токов КЗ в цепи напряжения 0,4 кВ методом именованных единиц. |  |  |
|  | 12.Выбрать защиту для ВЛ 0,4кВ с проверкой на чувствительность. |  |  |
|  | 13.Выбрать защиту ВЛ 10 кВ и ТП10/0,4кВ |  |  |
| Тема 1.6. Защита от атмосферного электричества. Защитное заземление. Зануление. | Содержание | 6 | ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 1., ОК 4., ОК 5 ОК 9. ЛР7,ЛР9,ЛР13, ЛР16,ЛР24,ЛР27, ЛР30 |
|  | 1. Опасность атмосферного электричества и защита от него людей и животных. Защита от грозовых перенапряжений, проникающих в дома по электропроводке. Категории и условия необходимой защиты. |  |  |
|  | 2. Принцип действия защитного заземления. Конструкция заземляющих устройств. Нормирование сопротивления заземляющих устройств. Принцип защитного действия зануления. |  |  |
|  | 3. Расчет заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 14 Рассчитать заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ |  |  |
|  | 15. Построить контур заземления ТП 10 / 0,4 кВ по данным предыдущей практической работе |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. |  | 50 | ПК2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. ОК 1., ОК 4., ОК 5 ОК 9. ЛР7,ЛР9,ЛР13, ЛР16,ЛР24,ЛР27, ЛР30 |
| Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите |  |  |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
| 1.Типы электрических станций стр. 6-8 2. Номинальные параметры электроустановок стр. 10-13 3. Шкала номинальных напряжений стр. 10 таблица 1.1 4. Неизолированные провода. Стр. 13 - 15 5 СИП для ВЛ 10 и 0,4 кВ. 6. Изолированные провода. И кабели для внутренних проводок стр. 16 – 20 7 Схема ввода в здание и его параметры стр. 28 – 29. 8. Классификация помещений и таблица условий прокладки проводов в помещениях. Стр. 29 – 9. Устройство кабельной линии стр44 – 46 рис. 3.14 10.Опоры ВЛ 0,4 – 10 кВ стр.50 – 53 рис. 4.8 11 Понятие о горении и гашении электрической дуги стр. 125 – 129. 12 Токоведущие части, изоляторы и изолирующие конструкции стр 129 – 133. 13 Высоковольтная аппаратура стр. 133 – 138 14 Высоковольтная аппаратура стр. 139 – 144. 15 Приводы коммутационной аппаратуре стр. 144 – 147. 16 Контрольно - измерительные приборы и измерительные трансформаторы стр.148 – 155. 17 Общий вид и план однотрансформаторной подстанции КТП 35 – 110 / 10 кВ стр. 173 рис. 1 18 Схема КТП 10/0,4 кВ стр.177 рис. 11.13 19 Схема соединений ТТ и реле при различных видах замыканий стр. 222 таблица 13.1 20Схема вторичных обмоток силового трансформатора питающего четырехпроводную сеть 380/220 В стр. 143 (Т) 21Нарисовать схему проверки ТТ. стр.516 ( Т ) 22 Схемы включения трансформаторов напряжения стр. 518 525 рис . 13.33, 13.35, 13.37., 13.38. ( Т ) 23. Составить спецификацию для ВД\Л 0,4 кВ длинной 1 км. 24 Составить спецификацию для ВД\Л 10 кВ длинной 1 км. 25. Составить спецификацию для контура заземления ТП 10/0,4 кВ. Примечания: 1. Все вопросы и страницы взяты по учебнику Ю. И . Акимцев Электроснабжение С/Х 26. Схемы и таблицы с приставкобуквы ( Т ) их учебника В.М. Нестеренко Технология электромонтажных работ . |  |  |  |

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Реализуемые ОК, ПК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 02.02. Эксплуатация системы электроснабжения сельскохозяйственных организаций |  | 120 (80(40/40)/40) |  |
| Тема 1. Введение | Содержание | 4 | ОК.1-5, ОК.8-9, ПК.2.3, ЛР 9, ЛР 13, ЛР16, ЛР 24, ЛР 30 |
|  | 1.1. Введение. Основные термины и определения. |  |  |
|  | 1.2. Типы и назначение электрических схем. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1.3. Изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД». |  |  |
|  | 1.4. Построение электрических схем. |  |  |
| Тема 2. Производство электрической энергии | Содержание | 6 | ОК.3-9, ПК.2.1, ПК.2.3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 27, ЛР 30 |
|  | 2.1 Производство электрической энергии на электрических станциях. |  |  |
|  | 2.2. Основные типы мощных электростанций. |  |  |
|  | 2.3. Себестоимость электрической энергии в зависимости от типа электростанции. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 2.4. Изучение технологической схемы ТЭС. |  |  |
|  | 2.5. Изучение технологической схемы ГЭС. |  |  |
|  | 2.6. Изучение технологической схемы АЭС. |  |  |
| Тема 3. Передача электрической энергии | Содержание | 6 | ОК.1-6, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ЛР 9, ЛР 13, ЛР16, ЛР 24, ЛР 30 ОК.1-6, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ЛР 9, ЛР 13, ЛР16, ЛР 24, ЛР 30 |
|  | 3.1. Передача электрической энергии от электростанций к потребителям. |  |  |
|  | 3.2. Назначение и классификация подстанций. |  |  |
|  | 3.3. Линии электропередач. Материалы для токоведущих частей ЛЭП. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 3.4. Исследование возможности передачи электрической энергии беспроводным способом. |  |  |
|  | 3.5. Изучение принципиальной электрической схемы распределения электроэнергии от электрической станции на напряжениях 10 и 35 кВ. |  |  |
|  | 3.6. Изучение типовых схем тяговых подстанций для разных видов транспорта. |  |  |
| Тема 4. Электроснабжение | Содержание | 4 | ОК.1-9, ПК.2.1, ПК.2.3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 30 |
|  | 4.1. Общие сведения об электроприемниках. |  |  |
|  | 4.2. Качество электрической энергии и надежность электроснабжения. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 4.3. Построение графиков электрических нагрузок. |  |  |
|  | 4.4. Изучение последствий снижения качества электрической энергии для сельскохозяйственных потребителей. |  |  |
|  | Дифференцированный зачет. |  |  |
| Тема 5. Общие вопросы эксплуатации систем электроснабжения. | Содержание | 6 | ОК.1, ОК.2, ОК.4, ОК.5, ОК.7, ОК.9, ПК.2.1, ПК.2.3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 30 |
|  | 5.1. Единая энергетическая система (ЕЭС) России. |  |  |
|  | 5.2. Классификация электрических сетей. |  |  |
|  | 5.3. Особенности сельскохозяйственного электроснабжения. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 5.4. Выбор рациональной структуры электромеханической службы предприятий. |  |  |
|  | 5.5. Планирование годовой потребности сельскохозяйственного предприятия в электроэнергии. |  |  |
| Тема 6. Организация эксплуатации системы электроснабжения предприятий. | Содержание | 8 | ОК.1, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.8, ОК.9, ПК.2.1, ПК.2.3, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 27 |
|  | 6.1. Основные положения эксплуатации, ТО и ремонта электрооборудования. |  |  |
|  | 6.2. Особенности и основные требования к системам электроснабжения предприятий. |  |  |
|  | 6.3. Организация службы эксплуатации системы электроснабжения. |  |  |
|  | 6.4. Тепловизионный контроль электрооборудования. |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 6.5. Анализ технико-экономических показателей работы электрохозяйства. |  |  |
|  | 6.6. Изучение нормативной и технической документации электрохозяйства в соответствии с ПТЭ. |  |  |
|  | 6.7. Оценка режимов работы электрооборудования. |  |  |
|  | 6.8. Изучение оперативно-диспетчерского управления при ликвидации аварий в системах электроснабжения. |  |  |
| Тема 7. Эксплуатация и ремонт резервных электростанций. | Содержание | 4 | ОК.1, ОК.2, ОК.5, ОК.7-9, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ЛР 9, ЛР 13, ЛР16, ЛР 24, ЛР 30 |
|  | 7.1. Назначение и типы автономных источников электроснабжения. |  |  |
|  | 7.2. Меры безопасности при обслуживании резервных электростанций. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 7.3. Подготовка к эксплуатации и ТО резервных электростанций. |  |  |
|  | 7.4. Технология текущего ремонта генераторов резервных электростанций. |  |  |
| Тема 8. Потери электрической энергии в электрических сетях. | Содержание | 2 | ОК.1-9, ПК.2.1, ПК.2.3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 30 |
|  | 8.1. Структура потерь электроэнергии. Классификация мероприятий по снижению потерь электрической энергии. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 8.2. Анализ структуры потерь электроэнергии. |  |  |
| Тема 9. Электробезопасность. | Практические занятия | 2 | ОК.1-9, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 30 |
|  | 9.1. Обеспечение электробезопасности при электроснабжении сельскохозяйственных организаций. |  |  |
|  | Консультация к экзамену |  |  |
|  | Экзамен |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Работа над курсовым проектом |  | 40 | ОК.1-9, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 30 |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
| 1. Принцип защитного действия заземление ( напряжение шага) стр. 105 - 109. |  |  |  |
| 2 Принцип защитного действия зануления стр. 112- - 116. |  |  |  |
| 3. Схемы молнезащиты ВЛ стр 210 – 215. |  |  |  |
| 4 Ввод ВЛ в эксплуатацию стр.90 – 92. |  |  |  |
| 5. Нарисовать схему проводки силовых и контрольных кабелей стр. |  |  |  |
| 6 Нарисовать схемы и группы соединения обмоток трехфазного трансформатора. стр. |  |  |  |
| 7. Ревизия силового трансформатора стр. |  |  |  |
| 8. Контроль и состояние изоляции силового трансформатора стр. |  |  |  |
| 9. Схема сушки трансформатора за счет индуктивных полей стр. |  |  |  |
| 10. Описать конструкцию и обозначения трансформатора тока стр.508. |  |  |  |
| 11 Опорные трансформаторы тока для наружных установок стр. 514 |  |  |  |
| 12 Схема для проверки трансформатора тока стр. 516. |  |  |  |
| 13 Устройство трансформатора напряжения стр.519. |  |  |  |
| 14 Схема включения трансформатора напряжения стр. 522. |  |  |  |
| 15 Монтаж трансформатора напряжения стр. 525 – 528 |  |  |  |
| 16 Нарисовать схему КТП наружной установки стр. 532 рис 14.3. |  |  |  |
| 17 Нарисовать план двух трансформаторной подстанции стр 535. |  |  |  |
| 18 Нарисовать четыре схемы КСО 3 – 66 стр . |  |  |  |
| 19 Написать конспект « Энергетика за рубежом стр. 409 – 410. |  |  |  |
| 20 Стандартизация сечения неизолированных и самонесущих проводов ( А, АС, СИП. |  |  |  |
| Учебная практика |  | 72 | ОК.1-9, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 30 |
| Виды работ: |  |  |  |
| - профилактические испытания воздушных и кабельных линий; |  |  |  |
| - монтаж воздушной линии напряжением до 1000 В, с разбивкой трассы с помощью теодолита и шестов; |  |  |  |
| - комплектование и сборка опор; |  |  |  |
| - подготовка траншей и блоков для прокладки кабелей; |  |  |  |
| - прокладка силовых кабелей; |  |  |  |
| -выполнение работ на ведомственных электростанциях и трансформаторных подстанциях с полным их отключением от напряжения; |  |  |  |
| - ввод кабелей в помещение. |  |  |  |
| - регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на участке; |  |  |  |
| - установка, подключение, отключение и обслуживание электроизмерительных приборов и электросчётчиков; |  |  |  |
| - оперативные переключения в электрических сетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов |  |  |  |
| - проверка состояния изоляции мегаомметром и измерение величины её сопротивления в электроустановках, электроаппаратах и электропроводниках; |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) ) итоговая по модулю |  | 36 | ОК.1-9, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 30 |
| Виды работ: |  |  |  |
| – монтаж и наладка электрооборудования сельскохозяйственных организаций; |  |  |  |
| – эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; |  |  |  |
| – монтаж, наладка и эксплуатация систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства; |  |  |  |
| – монтаж электрических машин и трансформаторов |  |  |  |
| Всего |  | 993 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных лабораторий «Электрических машин и аппаратов», «Основ автоматики», «Электропривода сельскохозяйственных машин», «Автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления», «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации», электромонтажного полигона.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрических машин и аппаратов»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; рабочие столы: Диагностика и проверка электродвигателей, Устройства аварийной защиты электродвигателей; вентиляционная установка «Климатика – 1»; действующие макеты: Работа синхронного трёхфазного электродвигателя в однофазном режиме питания, Работа центробежного вентилятора в функции времени, Работа электропривода в функции тока, Работа электропривода стационарного транспортёра, Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока; наглядные пособия: электродвигатели (4А, АИР, П-31), электрические дрели, кнопочные посты серии КУ, кулачковые переключатели, пакетные выключатели, реле времени (РВ, 2 РВМ), магнитные пускатели (ПАЕ 231,ПМЕ 232, ПМЛ 221), промежуточное реле МХУ, автоматические выключатели (АП 50, А 63, АЕ 2033), тепловые реле ТРН, плавкие предохранители (ПР, НПН); технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа-проектор, граф-проектор «MEDIUM-524Р»; комплект учебно-методической документации; методические пособия по выбору электроприводов для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электропривода сельскохозяйственных машин»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; светильник типа РСП; прожектор; установка ИКУФ; инфракрасный электрообогреватель; водонагреватель УАП; водонагреватель ВЭП; водонагреватель САОС; электрокалорифер СФОЦ; шкаф управления (СФОЦ- 60); шкаф управления (КВ-300М); плита электрообогреваемого пола; бытовые электротермические установки и приборы; наглядные пособия: источники оптического излучения; технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа-проектор, граф-проектор «MEDIUM-524Р»; комплект учебно-методической документации; методические пособия по расчёту и выбору осветительных установок в помещениях сельскохозяйственного назначения;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; действующие стенды: Автоматизация водоснабжения, Автоматизация освещения УПУС-1, Автоматизация уборки навоза, Автоматизация котла ЭПВ, Автоматизация микроклимата в животноводческом помещении; шкаф управления электрокалариферной установки; шкаф управления теплогенератором; наглядные пособия: реле времени, датчики температуры, автоматические выключатели, магнитные пускатели, электромагнитные реле, шаговые искатели, асинхронные электродвигатели с коротко замкнутым ротором; технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа-проектор, граф-проектор	«Лектор-2000»;	комплект	учебно-методической документации;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Основ автоматики»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; логический полигон; лабораторный стол К4826; устройство лабораторное К48-22; стенд «полуавтоматика»; действующие стенды: исследование реле времени,  исследование электромагнитного реле, исследование электродвигательных элементов с тиристорным управлением; комплект учебно-методической документации; ноутбук; мультимедиа-проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации»:

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; клещи токоизмерительные; паяльник электрический; камера для очистки силового электрооборудования; трансформатор сварочный; универсальный источник питания; стенд для сборки пускозащитной аппаратуры; мегомметр; комплект электроизмерительных приборов; приспособление для проверки и регулировки аппаратов защиты электроприводов и электроустановок; пресс - клещи; электродвигатели: синхронные, асинхронные и постоянного тока; люминесцентные лампы; лампы типа ДРЛ; осветительные установки; стенды: для определения потерь напряжения, для измерения параметров рехфазных электрических цепей; наглядные пособия: пускозащитная аппаратура, распределительные устройства; комплект учебно-методической документации; ноутбук; мультимедиа-проектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. 	Г.Б. Онищенко, Электрический привод.- М.: Издательский центр «Академия», 2019. ISBN- 5-7695-2594-0;

2	.М.М. Кацман, Электрический привод.- М.: Издательский центр «Академия», 2020. ISBN- 5- 7695- 2060- 4;

3. 	А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, И.Р. Владыкин, С.И. Юран,
Электропривод и электрооборудование.- М.: КолосС, 2019. ISBN- 5- 9532-
0372- 1;

4.	И.Ф. Бородин, С.А. Андреев, Автоматизация технологических процессов
и системы автоматического управления.- М.: КолосС, 2018 ISBN-45-9532-
0140-0;

5.	И.Ф. Бородин, Ю.А. Судник, Автоматизация технологических процессов.- М.: Колосс, 2019. ISBN- 978- 5- 9532- 0523- 8;

6.	Н.А. Акимова, Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт
электрического и электромеханического оборудования М: Издательский
центр «Академия», 2020. ISBN 5-7695-1864-2;

7.	В.А. Воробьев, Эксплуатация и ремонт электрооборудования, средств
автоматизации. М.: Колосс, 2021-336с;
Дополнительные источники:

1. 	А.Ф. Князев, Е.И. Резник, С.В. Рыжов и др., Механизация и автоматизация животноводства.- М.: Колосс, 2019. ISBN- 5- 9532-0201- 6;

2. 	В.А. Воробьёв, В.В. Калинников, Ю.Л. Колчинский и др., Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства.- М.: Колосс, 2019. ISBN- 5- 9532-0129- Х;

3.	И.И. Алиев, Электротехнический справочник.- М.: Издательское
предприятие РадиоСофт 2018. ISBN- 5- 93037- 033- 8;

4. 	Р.А. Кисаримов, Справочник электрика.- М.: Издательское предприятие РадиоСофт 2017. ISBN- 5- 85554- 164- 9;

5. 	Ю.Д. Сибикин, Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учебник для начального профессионального образования -3-е издание. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. ISBN 5-7695-4019-6;

6.	Е.Ф.     Макаров,     Обслуживание     и     ремонт     электрооборудования  электростанций и сетей: Учебник для начального профессионального образования -3-е издание.- М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2020. ISBN 5-8222-0143-1 (ИРПО), ISBN 5-7695-1076-5 (Издательский центр «Академия»);

7. 	 Ю.Н. Поляков, Справочник электрика: Учебное пособие - Ростов н/Д.: Феникс, Москва: Цитадель, 2019. ISBN 5-222-08329-2 (Феникс), ISBN 5-7657-0103-5;

Интернет-ресурсы:

1. 	www.electromonter.info электромонтёр инфо, справочник электромонтера,

2. 		www.ElectroSafety.ru портал для электротехнического персонала интернет ресурс, посвящённый вопросам электробезопасности,

3. 	www.electrik.org сайт и форум об электричестве для электриков и
энергетиков.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамах профессионального модуля ПМ.02 является освоение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02

Учебная практика по модулю проводится после изучения МДК 02.01, МДК 02,02.

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.

# Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. | Выполнение мероприятий по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. | Текущий контроль: Письменный опрос, устный опрос, Защита лабораторных и практических занятий. Промежуточный контроль: Защита курсового проекта. зачет по учебной практике, дифференцированный зачет по производственной практике, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. |
| ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. | Выполнение монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. | Текущий контроль: Письменный опрос, устный опрос, защита лабораторных и практических занятий. Промежуточный контроль: Защита курсового проекта. зачет по учебной практике, дифференцированный зачет по производственной практике, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. |
| ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. | Обеспечение электробезопасности. | Текущий контроль: Письменный опрос, устный опрос, Защита лабораторных и практических занятий. Промежуточный контроль: Защита курсового проекта. зачет по учебной практике, дифференцированный зачет по производственной практике, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, а также личностные результаты реализации программы воспитания.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | проявление интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по профессиональному модулю; - участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления; - участие в проектной деятельности; - участие в конкурсе «Лучший по профессии». | Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента; результаты участия в конкурсах, конференциях (призовые места; свидетельства об участии; звания лауреатов) |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства; - оценка эффективности и качества выполнения; | Мониторинг выполнения: работ на учебной практике; лабораторных работ по решению профессиональных задач |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области проектирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства; - нахождение оптимальных решений для достижения цели | Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях; при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - получение необходимой информации через ЭУМК, ЦОР по дисциплинам; - - поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные. | Тестирование; подготовка рефератов, докладов, эссе. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Владение приёмами работы с компьютером, электронной почтой, Интернетом. - оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием ИКТ (в виде презентаций). - ссылка на интернет-ресурсы при подготовке д/з и ответах на уроках - использование специального программного обеспечения при подготовке заданий | Грамотное оформление печатных документов. Создание наглядностей, методических пособий, презентаций. Участие в форумах, сообществах, конкурсах в области профессии. Подготовка и защита проектов с использованием ИКТ; наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - разработка проектов в командах; - участие во внеаудиторной деятельности по специальности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - участие в спортивно - и культурно-массовых мероприятиях - установление и поддержка хороших отношений с сокурсниками и преподавателями; - ознакомление коллег со своими знаниями и опытом, признание знаний и навыков сокурсников и преподавателей; - активное внесение личного вклада в работу коллектива | Защита проектов командой; наблюдение и оценка роли обучающихся в группе. Создание портфолио. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. проявление лидерских качеств – производить контроль качества выполненной работы и нести ответственность в рамках профессиональной компетентности; - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы. | Оценка качества и сроков выполнения командных работ; тестирование; анкетирование; наблюдение, мониторинг и интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов.) - обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - составление резюме; | Результаты защиты проектных работ и презентации творческих работ (открытые защиты творческих и проектных работ); контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося. Сертификаты дополнительного образования, участия в конференциях, семинарах, в мастер-классах, выставках, конкурсах и т.д. План деятельности по самообразованию. Резюме. Отчет личностных достижений. Портфолио. Обогащение профессии средствами своего творчества. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - выполнение практических и лабораторных работ; курсовых, дипломных проектов; рефератов с учетом инноваций в области профессиональной деятельности; - анализ инноваций в области разработки технологических процессов; - использование «элементов реальности» в работах обучающихся (курсовых, рефератах, докладах и т.п.). | Оценка лабораторных работ, презентации докладов и рефератов; учебно-практические конференции; конкурсы профессионального мастерства. |
| ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16-30 |  |  |

Разработчики:

___________________       __________________       _____________________

(место работы)             (занимаемая должность)         (инициалы, фамилия)

___________________        _________________         _____________________

(место работы)               (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия)

Эксперты:

____________________         _________________   ______________________

(место работы)                  (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия)

____________________         __________________   _____________________

(место работы)                    (занимаемая должность)      (инициалы, фамилия)

* Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.